## Slide 1
研究命题
低成本传感条件下，把水处理黑箱变成灰箱
核心不是把昂贵仪器直接替换掉，而是让系统结构为推断、验证和行动争取时间。
2
低成本端点
1
中间黑箱
循环
争取时间
灰箱
可解释可回退
→
→
→
进水/出水可测
低成本传感只提供端点证据，无法直接看见反应中间态。
循环窗口
通过回流、暂存、延长停留和慢证据等待，让软传感器有时间估计隐藏状态。
多智能体闭环
机理解释、故障诊断、成本安全和控制仲裁共同决定下一步动作。
从“看不见”转为“可推断、可干预、可回退”
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
01

## Slide 2
总体方案
循环结构 + 软传感器 + 多智能体闭环
循环不是补丁，而是降低传感速度和反应速度要求的工程结构。
低成本传感
pH / ORP / EC / 浊度 / UV254
→
数据质控
缺失、漂移、卡死、低流量
→
软传感
隐藏状态 / 副产物风险 / 水力置信度
→
机理诊断
氧化剂不足 / 催化失活 / 基质冲击
→
控制仲裁
回流 / 暂存 / 加药 / 放行
行动循环
若证据不足或风险升高，系统动态选择回流、暂存、延长停留时间、调整药剂投加或进入下一处理单元。
循环为软传感和多智能体诊断争取时间，反过来让低成本部署更可行。
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
02

## Slide 3
系统架构
33 个 agent 形成执行链与整理展示交付层
28 个执行 agent 负责闭环运行，5 个综合/接口/整理/展示 agent 负责对外表达、正式 deck 和实证入口。
1-2 感知与软传感
数据质控、隐藏状态估计
3-4 机理与故障诊断
机制解释、故障模式识别
5-10 控制与仲裁
动作生成、成本安全、最终决策
11-18 传感/调度/资源
敏感性、队列、扩容、经济性、实施压力
19-28 在线重规划与恢复
遥测、重规划、回放、恢复控制
29-32 综合/接口/整理/展示
项目总览、真实数据接口、成果包、正式 deck
33
agent 总数
31/31
成果索引
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
03

## Slide 4
关键证据链
从多批次瓶颈到自动重规划
单批次成功不等于 campaign 可执行，瓶颈必须能转成资源和项目动作。
瓶颈暴露
验证工时 / 时间 / 催化剂
→
资源扩容
班次 / 备件 / 氧化剂
→
长期经济性
预算 / 提前期 / 服务水平
→
压力测试
供应延迟 / 预算慢批
→
在线重规划
写回基线并回放验证
工程含义
黑箱治理不是只训练一个预测模型，而是让预测、解释、资源约束和控制动作形成可回放链条。
当前结论
重规划后可维持条件恢复，但必须保留 campaign 后复核和失败回退线。
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
04

## Slide 5
恢复控制边界
0.75 是条件恢复，0.60 是失败回退线
这页防止把阶段性恢复误读成永久满负荷运行。
0.75
下一轮条件恢复进水比例
0.60
失败或瓶颈触发时回退比例
维持条件
稳定且无时间/验证/库存瓶颈。
复核窗口
每个 campaign 后重新检查。
回退动作
触发重规划链并恢复保护模式。
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
05

## Slide 6
真实数据接口
五张表连接现场和模型
围绕 batch_id 对齐在线传感、离线标签、催化剂、操作日志和成本部署数据。
batch_id
sensor_timeseries
在线传感时间序列
offline_lab_results
离线检测标签
catalyst_lifecycle
活性/再生/寿命
campaign_operation_log
动作开始/结束/回退
cost_deployment
报价/人工/接口成本
校准对象
软传感器、传感漂移、时间预算、催化剂寿命、副产物风险、部署成本。
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
06

## Slide 7
边界说明
这是研究平台，不是现场自治结论
当前 synthetic/sample 数据只能证明接口和仿真链条可运行，不能替代现场验证。
现在可以说
系统链条完整；可用于项目书、原型展示和实证前仿真基线；成果包 31/31 可用。
不能这样说
不能说已经完成现场自治；不能把 synthetic/sample 结果当作真实达标率；不能说 0.75 是永久满负荷。
必须继续校准
传感漂移、软传感标签、催化剂寿命、副产物风险、时间预算、部署接口。
正式汇报中，边界说明不是削弱方案，而是让方案更像重大项目研究计划。
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
07

## Slide 8
下一阶段
真实数据导入与参数校准路线
下一步不再增加概念，而是把现场数据接入、校准并回放。
P1
传感器噪声与漂移
原始时间序列 / 清洗校准记录
P2
软传感真实标签重训
离线检测标签与传感窗口对齐
P3
催化剂寿命与副产物
活性、压降、再生、风险记录
P4
循环时间预算
动作开始/结束与回退阈值
P5
成本与部署接口
报价、人工、PLC/SCADA 点表
交付判断
完成 P1-P5 后，再更新软传感器、控制阈值、成本收益和恢复边界；届时才能把研究平台推进到现场试点口径。
synthetic/sample 数据仅用于接口与仿真验证 | 33 agents | 31/31 artifacts | 136 passed
08